ANALOG CONTROLLER (AC-V)

1) 용  도

본 기기는 동일 제조사의 DSP 시스템에 연계되어 사용하는 아날로그 벽 컨트롤러로서, 직관적인 인터페이스를 제공하며 간편하게 볼륨 조절을 할 수 있다.

2) 기  능

- 아날로그 벽 컨트롤러

- 볼륨 조절 가능

- 동일 제조사의 DSP 시스템과 호환 가능

- 드래그 앤 드롭을 통해 London Architect 또는 Audio Architect에서 구성 가능

3) 사  양

- Recommended wiring : VW-1 Rated, 5V, 1mA